## OPTIONS

Cette commande vous permet de redéssiner les composants de la pièce/surface et de repérer les outils de travail.

Icônes

|  | Redéssiner Entrer/Effacer Axes Cartésiens de référence- Entrer/Effacer Points du Semis Boite de saisies – Visualisation normale |
| --- | --- |

Les commandes disponibles sont :

Redéssiner maintenant: redéssinez chaque composants de la configuration, qui ont été caché durant les déplacements

Menu Options

- Axes: afficher les axes d’origine. Si ‘axes’ est arrété alors l’origine des axes est marquée par le signe x dans le bas à gauche de l’écran

- Semis: vous permet de décider si les points du semis doivent être affichés où non. Si ‘semis’ est arrété les points du semis sont affichés

- Pointages:  permet d’activer ou désamorcer les segments que répresentent les pointages des tours et des luminaires. Sa sélection porte au menu où activer (ou désamorcer) le pointage des luminaires, des tours et des luminaires sur les tours. Dans le même menu apparaître aussi la fonction Aucun avec quoi désamorcer (ou activer) les pointages actifs

- Numérations:  permet d’activer ou désamorcer les références numériques des tours et des luminaires. Sa sélection porte au menu où activer (ou désamorcer) la numération des luminaires, des tours et des luminaires sur les tours.  Dans le même menu apparaître aussi la fonction Aucun avec quoi désamorcer (ou activer) les pointages actifs

- Faisceau lumineux: cette option active ou pas la représentation du faisceau lumineux émis par le luminaire sur le plan où on a pointé le luminaire avec la fonction LUMINAIRES/Pointage Luminaire outre à donner l’indication de la direction d’émission lumineuse maximale

- Dxf: cette fonction est utile lorsqu’on veut désactiver ou activer encore la visualisation du fond d’un fichier Dxf 2D importé avec la fonction FICHIER/Importer Dxf

Barre d’outil: manipuler les 4 barres d’outils disponibles avec le programme (à une barre d’outil correspond un groupe d’icônes disponible dans chaque menu). Si vous choisissez cette commande le programme présente un second menu qui permet à l’utilisateur de décider quelle barre d’outils sera affichée.

Menu Options/Toolbar

Il y a 4 barres d’outils disponibles: la première avec les commandes pour définir la pièce/surface, la seconde pour gérer les objets dans la pièce, la troisième pour gérer le matériel et la dernière pour les luminaires. Les deux derniers menus sont à affichages suivant besoins, ils n’apparaissent  seulement lorsque l’on travaille sur le matériel où les luminaires.